## Sheet1
报表标题
报表副标题
[6 empty] | 打印日期： |  | 2025-08-28 14:28
Category | Occurred Time | Completed Time | Duration | Source | Alarm Message | Level | Current Value | Actions
Equipment | 2025-08-28 06:45:00 | 2025-08-28 07:11:01 | 1561 | SN5-EC-460210/PVDB0001 | Power Factor is out of Range. Possible wiring issues | 3:Minor | 0.030000 | 2
Event | 2025-08-27 19:35:00 | 2025-08-28 06:46:01 | 40261 | SN5-EC-460210/INV05 | Locked, Disconnected, No Data Collected | 1:LogOnly | 0.000000 | 2
Event | 2025-08-27 19:35:00 | 2025-08-28 06:51:01 | 40561 | SN5-EC-460210/INV03 | Locked, Disconnected, No Data Collected | 1:LogOnly | 0.000000 | 2
Event | 2025-08-27 19:35:00 | 2025-08-28 06:46:01 | 40261 | SN5-EC-460210/INV02 | Locked, Disconnected, No Data Collected | 1:LogOnly | 0.000000 | 2
Event | 2025-08-27 19:35:00 | 2025-08-28 06:46:01 | 40261 | SN5-EC-460210/INV01 | Locked, Disconnected, No Data Collected | 1:LogOnly | 0.000000 | 2
Communication | 2025-08-27 19:35:12 | 2025-08-28 00:06:23 | 16270 | SN5-EC-460210/LOGGER01 | Logger is offline | 7:Critical | 1 | 2
Event | 2025-08-27 19:30:00 | 2025-08-28 06:51:01 | 40861 | SN5-EC-460210/INV04 | Locked, Disconnected, No Data Collected | 1:LogOnly | 0.000000 | 2
Event | 2025-08-27 19:25:00 | 2025-08-28 07:10:01 | 42301 | SN5-EC-460210/INV02 | Standby | 1:LogOnly | 1 | 2
Event | 2025-08-27 19:25:00 | 2025-08-28 07:10:01 | 42301 | SN5-EC-460210/INV01 | Standby | 1:LogOnly | 1 | 2
Event | 2025-08-27 19:20:00 | 2025-08-28 07:10:01 | 42601 | SN5-EC-460210/INV04 | Standby | 1:LogOnly | 1 | 2
Equipment | 2025-08-27 19:15:00 | 2025-08-27 19:36:01 | 1261 | SN5-EC-460210/PVDB0001 | Power Factor is out of Range. Possible wiring issues | 3:Minor | 0.050000 | 2
Event | 2025-08-27 19:15:00 | 2025-08-28 07:10:01 | 42901 | SN5-EC-460210/INV05 | Standby | 1:LogOnly | 1 | 2
Event | 2025-08-27 19:10:00 | 2025-08-28 07:10:01 | 43201 | SN5-EC-460210/INV03 | Standby | 1:LogOnly | 1 | 2
Data | 2025-08-27 18:55:00 | 2025-08-28 07:21:01 | 44761 | SN5-EC-460210/INV01 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 84.07 | 2
Data | 2025-08-27 18:50:00 | 2025-08-28 07:26:01 | 45361 | SN5-EC-460210/INV04 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 88.62 | 2
Data | 2025-08-27 18:50:00 | 2025-08-28 07:21:01 | 45061 | SN5-EC-460210/INV03 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 89.69 | 2
Data | 2025-08-27 18:50:00 | 2025-08-28 07:21:01 | 45061 | SN5-EC-460210/INV02 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 87.06 | 2
Data | 2025-08-27 18:40:00 | 2025-08-28 07:41:01 | 46861 | SN5-EC-460210/INV05 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 89.92 | 2
Equipment | 2025-08-27 06:45:00 | 2025-08-27 07:11:01 | 1561 | SN5-EC-460210/PVDB0001 | Power Factor is out of Range. Possible wiring issues | 3:Minor | 0.030000 | 2
Communication | 2025-08-27 00:07:10 | 2025-08-27 19:33:19 | 69969 | SN5-EC-460210/LOGGER01 | Logger is offline | 7:Critical | 1 | 2
Communication | 2025-08-26 19:36:07 | 2025-08-27 00:05:49 | 16182 | SN5-EC-460210/LOGGER01 | Logger is offline | 7:Critical | 1 | 2
Event | 2025-08-26 19:35:00 | 2025-08-27 06:46:01 | 40261 | SN5-EC-460210/INV05 | Locked, Disconnected, No Data Collected | 1:LogOnly | 0.000000 | 2
Event | 2025-08-26 19:35:00 | 2025-08-27 06:51:01 | 40561 | SN5-EC-460210/INV03 | Locked, Disconnected, No Data Collected | 1:LogOnly | 0.000000 | 2
Event | 2025-08-26 19:35:00 | 2025-08-27 06:46:01 | 40261 | SN5-EC-460210/INV01 | Locked, Disconnected, No Data Collected | 1:LogOnly | 0.000000 | 2
Event | 2025-08-26 19:35:00 | 2025-08-27 06:46:01 | 40261 | SN5-EC-460210/INV02 | Locked, Disconnected, No Data Collected | 1:LogOnly | 0.000000 | 2
Event | 2025-08-26 19:25:00 | 2025-08-27 06:51:01 | 41161 | SN5-EC-460210/INV04 | Locked, Disconnected, No Data Collected | 1:LogOnly | 0.000000 | 2
Event | 2025-08-26 19:25:00 | 2025-08-27 07:10:01 | 42301 | SN5-EC-460210/INV04 | Standby | 1:LogOnly | 1 | 2
Event | 2025-08-26 19:20:00 | 2025-08-27 07:10:01 | 42601 | SN5-EC-460210/INV01 | Standby | 1:LogOnly | 1 | 2
Event | 2025-08-26 19:20:00 | 2025-08-27 07:10:01 | 42601 | SN5-EC-460210/INV02 | Standby | 1:LogOnly | 1 | 2
Event | 2025-08-26 19:15:00 | 2025-08-27 07:10:01 | 42901 | SN5-EC-460210/INV03 | Standby | 1:LogOnly | 1 | 2
Event | 2025-08-26 19:15:00 | 2025-08-27 07:10:01 | 42901 | SN5-EC-460210/INV05 | Standby | 1:LogOnly | 1 | 2
Equipment | 2025-08-26 19:15:00 | 2025-08-26 19:36:01 | 1261 | SN5-EC-460210/PVDB0001 | Power Factor is out of Range. Possible wiring issues | 3:Minor | 0.090000 | 2
Data | 2025-08-26 18:55:00 | 2025-08-27 07:26:01 | 45061 | SN5-EC-460210/INV02 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 83.65 | 2
Data | 2025-08-26 18:55:00 | 2025-08-27 07:21:01 | 44761 | SN5-EC-460210/INV01 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 83.73 | 2
Data | 2025-08-26 18:50:00 | 2025-08-27 07:26:01 | 45361 | SN5-EC-460210/INV04 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 86.43 | 2
Data | 2025-08-26 18:50:00 | 2025-08-27 07:21:01 | 45061 | SN5-EC-460210/INV03 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 89.69 | 2
Data | 2025-08-26 18:40:00 | 2025-08-27 07:26:01 | 45961 | SN5-EC-460210/INV05 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 89.8 | 2
Event | 2025-08-26 06:45:00 | 2025-08-26 06:51:01 | 361 | SN5-EC-460210/INV04 | Locked, Disconnected, No Data Collected | 1:LogOnly | 0.000000 | 2
Equipment | 2025-08-26 06:45:00 | 2025-08-26 07:11:01 | 1561 | SN5-EC-460210/PVDB0001 | Power Factor is out of Range. Possible wiring issues | 3:Minor | 0.040000 | 2
Communication | 2025-08-26 00:06:37 | 2025-08-26 19:34:12 | 70054 | SN5-EC-460210/LOGGER01 | Logger is offline | 7:Critical | 1 | 2
Event | 2025-08-25 19:40:00 | 2025-08-26 06:41:01 | 39661 | SN5-EC-460210/INV05 | Locked, Disconnected, No Data Collected | 1:LogOnly | 0.000000 | 2
Event | 2025-08-25 19:35:00 | 2025-08-26 06:41:01 | 39961 | SN5-EC-460210/INV04 | Locked, Disconnected, No Data Collected | 1:LogOnly | 0.000000 | 2
Event | 2025-08-25 19:35:00 | 2025-08-26 06:41:01 | 39961 | SN5-EC-460210/INV02 | Locked, Disconnected, No Data Collected | 1:LogOnly | 0.000000 | 2
Event | 2025-08-25 19:35:00 | 2025-08-26 06:41:01 | 39961 | SN5-EC-460210/INV01 | Locked, Disconnected, No Data Collected | 1:LogOnly | 0.000000 | 2
Communication | 2025-08-25 19:33:48 | 2025-08-26 00:05:41 | 16313 | SN5-EC-460210/LOGGER01 | Logger is offline | 7:Critical | 1 | 2
Event | 2025-08-25 19:30:00 | 2025-08-26 06:46:01 | 40561 | SN5-EC-460210/INV03 | Locked, Disconnected, No Data Collected | 1:LogOnly | 0.000000 | 2
Event | 2025-08-25 19:30:00 | 2025-08-26 07:15:01 | 42301 | SN5-EC-460210/INV04 | Standby | 1:LogOnly | 1 | 2
Event | 2025-08-25 19:25:00 | 2025-08-26 07:10:01 | 42301 | SN5-EC-460210/INV02 | Standby | 1:LogOnly | 1 | 2
Event | 2025-08-25 19:25:00 | 2025-08-26 07:10:01 | 42301 | SN5-EC-460210/INV01 | Standby | 1:LogOnly | 1 | 2
Equipment | 2025-08-25 19:25:00 | 2025-08-26 07:16:01 | 42661 | SN5-EC-460210/PVDB0001 | Phase Sequence Error | 3:Minor | 2 | 2
Event | 2025-08-25 19:20:00 | 2025-08-26 07:15:01 | 42901 | SN5-EC-460210/INV05 | Standby | 1:LogOnly | 1 | 2
Equipment | 2025-08-25 19:15:00 | 2025-08-25 19:41:01 | 1561 | SN5-EC-460210/PVDB0001 | Power Factor is out of Range. Possible wiring issues | 3:Minor | 0.030000 | 2
Event | 2025-08-25 19:15:00 | 2025-08-26 07:10:01 | 42901 | SN5-EC-460210/INV03 | Standby | 1:LogOnly | 1 | 2
Data | 2025-08-25 19:05:00 | 2025-08-26 07:26:01 | 44461 | SN5-EC-460210/INV02 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 84.48 | 2
Data | 2025-08-25 19:00:00 | 2025-08-26 07:36:01 | 45361 | SN5-EC-460210/INV04 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 87.06 | 2
Data | 2025-08-25 19:00:00 | 2025-08-26 07:31:01 | 45061 | SN5-EC-460210/INV03 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 88.83 | 2
Data | 2025-08-25 19:00:00 | 2025-08-26 07:26:01 | 44761 | SN5-EC-460210/INV01 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 89.68 | 2
Data | 2025-08-25 18:55:00 | 2025-08-26 07:36:01 | 45661 | SN5-EC-460210/INV05 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 85.88 | 2
Event | 2025-08-23 19:45:00 | 2025-08-24 08:56:01 | 47461 | SN5-EC-460210/INV01 | Locked, Disconnected, No Data Collected | 1:LogOnly | 0.000000 | 2
Event | 2025-08-23 19:40:00 | 2025-08-24 08:56:01 | 47761 | SN5-EC-460210/INV05 | Locked, Disconnected, No Data Collected | 1:LogOnly | 0.000000 | 2
Event | 2025-08-23 19:40:00 | 2025-08-24 08:56:01 | 47761 | SN5-EC-460210/INV04 | Locked, Disconnected, No Data Collected | 1:LogOnly | 0.000000 | 2
Event | 2025-08-23 19:40:00 | 2025-08-24 08:56:01 | 47761 | SN5-EC-460210/INV02 | Locked, Disconnected, No Data Collected | 1:LogOnly | 0.000000 | 2
Communication | 2025-08-23 19:35:56 | 2025-08-25 19:33:18 | 172642 | SN5-EC-460210/LOGGER01 | Logger is offline | 7:Critical | 1 | 2
Event | 2025-08-23 19:30:00 | 2025-08-24 08:55:01 | 48301 | SN5-EC-460210/INV04 | Standby | 1:LogOnly | 1 | 2
Event | 2025-08-23 19:30:00 | 2025-08-24 08:56:01 | 48361 | SN5-EC-460210/INV03 | Locked, Disconnected, No Data Collected | 1:LogOnly | 0.000000 | 2
Event | 2025-08-23 19:25:00 | 2025-08-24 08:55:01 | 48601 | SN5-EC-460210/INV02 | Standby | 1:LogOnly | 1 | 2
Event | 2025-08-23 19:25:00 | 2025-08-24 08:55:01 | 48601 | SN5-EC-460210/INV01 | Standby | 1:LogOnly | 1 | 2
Event | 2025-08-23 19:20:00 | 2025-08-24 08:55:01 | 48901 | SN5-EC-460210/INV05 | Standby | 1:LogOnly | 1 | 2
Event | 2025-08-23 19:15:00 | 2025-08-24 08:55:01 | 49201 | SN5-EC-460210/INV03 | Standby | 1:LogOnly | 1 | 2
Equipment | 2025-08-23 19:15:00 | 2025-08-23 19:41:01 | 1561 | SN5-EC-460210/PVDB0001 | Power Factor is out of Range. Possible wiring issues | 3:Minor | 0.040000 | 2
Data | 2025-08-23 19:05:00 | 2025-08-24 08:56:01 | 49861 | SN5-EC-460210/INV02 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 86.15 | 2
Data | 2025-08-23 19:05:00 | 2025-08-24 08:56:01 | 49861 | SN5-EC-460210/INV01 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 85.53 | 2
Data | 2025-08-23 19:00:00 | 2025-08-24 08:56:01 | 50161 | SN5-EC-460210/INV03 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 89.69 | 2
Data | 2025-08-23 18:55:00 | 2025-08-24 08:56:01 | 50461 | SN5-EC-460210/INV04 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 88.79 | 2
Data | 2025-08-23 18:50:00 | 2025-08-24 08:56:01 | 50761 | SN5-EC-460210/INV05 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 89.5 | 2
Data | 2025-08-23 08:45:00 | 2025-08-23 08:51:01 | 361 | SN5-EC-460210/INV05 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 87.07 | 2
Data | 2025-08-23 08:30:00 | 2025-08-23 08:41:01 | 661 | SN5-EC-460210/INV01 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 89.27 | 2
Data | 2025-08-23 08:25:00 | 2025-08-23 08:41:01 | 961 | SN5-EC-460210/INV02 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 88.54 | 2
Data | 2025-08-23 08:10:00 | 2025-08-23 08:21:01 | 661 | SN5-EC-460210/INV02 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 88.9 | 2
Data | 2025-08-23 08:10:00 | 2025-08-23 08:21:01 | 661 | SN5-EC-460210/INV01 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 88.8 | 2
Data | 2025-08-23 07:45:00 | 2025-08-23 08:06:01 | 1261 | SN5-EC-460210/INV02 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 88.45 | 2
Data | 2025-08-23 07:45:00 | 2025-08-23 08:06:01 | 1261 | SN5-EC-460210/INV01 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 88.54 | 2
Equipment | 2025-08-23 06:40:00 | 2025-08-23 07:21:01 | 2461 | SN5-EC-460210/PVDB0001 | Power Factor is out of Range. Possible wiring issues | 3:Minor | 0.020000 | 2
Communication | 2025-08-23 00:09:15 | 2025-08-23 19:34:10 | 69894 | SN5-EC-460210/LOGGER01 | Logger is offline | 7:Critical | 1 | 2
Event | 2025-08-22 19:45:00 | 2025-08-23 06:41:01 | 39361 | SN5-EC-460210/INV01 | Locked, Disconnected, No Data Collected | 1:LogOnly | 0.000000 | 2
Event | 2025-08-22 19:40:00 | 2025-08-23 06:46:01 | 39961 | SN5-EC-460210/INV04 | Locked, Disconnected, No Data Collected | 1:LogOnly | 0.000000 | 2
Event | 2025-08-22 19:40:00 | 2025-08-23 06:46:01 | 39961 | SN5-EC-460210/INV05 | Locked, Disconnected, No Data Collected | 1:LogOnly | 0.000000 | 2
Event | 2025-08-22 19:40:00 | 2025-08-23 06:51:01 | 40261 | SN5-EC-460210/INV03 | Locked, Disconnected, No Data Collected | 1:LogOnly | 0.000000 | 2
Event | 2025-08-22 19:40:00 | 2025-08-23 06:41:01 | 39661 | SN5-EC-460210/INV02 | Locked, Disconnected, No Data Collected | 1:LogOnly | 0.000000 | 2
Communication | 2025-08-22 19:34:45 | 2025-08-23 00:06:01 | 16275 | SN5-EC-460210/LOGGER01 | Logger is offline | 7:Critical | 1 | 2
Event | 2025-08-22 19:30:00 | 2025-08-23 07:20:01 | 42601 | SN5-EC-460210/INV05 | Standby | 1:LogOnly | 1 | 2
Event | 2025-08-22 19:30:00 | 2025-08-23 07:20:01 | 42601 | SN5-EC-460210/INV04 | Standby | 1:LogOnly | 1 | 2
Event | 2025-08-22 19:30:00 | 2025-08-23 07:20:01 | 42601 | SN5-EC-460210/INV02 | Standby | 1:LogOnly | 1 | 2
Event | 2025-08-22 19:30:00 | 2025-08-23 07:20:01 | 42601 | SN5-EC-460210/INV01 | Standby | 1:LogOnly | 1 | 2
Event | 2025-08-22 19:25:00 | 2025-08-23 07:20:01 | 42901 | SN5-EC-460210/INV03 | Standby | 1:LogOnly | 1 | 2
Equipment | 2025-08-22 19:25:00 | 2025-08-22 19:46:01 | 1261 | SN5-EC-460210/PVDB0001 | Power Factor is out of Range. Possible wiring issues | 3:Minor | 0.150000 | 2
Data | 2025-08-22 19:05:00 | 2025-08-23 07:41:01 | 45361 | SN5-EC-460210/INV02 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 86.56 | 2
Data | 2025-08-22 19:00:00 | 2025-08-23 08:41:01 | 49261 | SN5-EC-460210/INV03 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 88.83 | 2
Data | 2025-08-22 19:00:00 | 2025-08-23 07:41:01 | 45661 | SN5-EC-460210/INV01 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 89.61 | 2
Data | 2025-08-22 18:55:00 | 2025-08-23 08:41:01 | 49561 | SN5-EC-460210/INV04 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 88.62 | 2
Data | 2025-08-22 18:40:00 | 2025-08-23 08:41:01 | 50461 | SN5-EC-460210/INV05 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 89.54 | 2
Equipment | 2025-08-22 06:45:00 | 2025-08-22 07:06:01 | 1261 | SN5-EC-460210/PVDB0001 | Power Factor is out of Range. Possible wiring issues | 3:Minor | 0.030000 | 2
Communication | 2025-08-22 00:06:50 | 2025-08-22 13:35:17 | 48507 | SN5-EC-460210/LOGGER01 | Logger is offline | 7:Critical | 1 | 2
Event | 2025-08-21 19:40:00 | 2025-08-22 06:46:01 | 39961 | SN5-EC-460210/INV05 | Locked, Disconnected, No Data Collected | 1:LogOnly | 0.000000 | 2
Event | 2025-08-21 19:40:00 | 2025-08-22 06:46:01 | 39961 | SN5-EC-460210/INV02 | Locked, Disconnected, No Data Collected | 1:LogOnly | 0.000000 | 2
Event | 2025-08-21 19:40:00 | 2025-08-22 06:46:01 | 39961 | SN5-EC-460210/INV01 | Locked, Disconnected, No Data Collected | 1:LogOnly | 0.000000 | 2
Event | 2025-08-21 19:35:00 | 2025-08-22 06:51:01 | 40561 | SN5-EC-460210/INV03 | Locked, Disconnected, No Data Collected | 1:LogOnly | 0.000000 | 2
Event | 2025-08-21 19:35:00 | 2025-08-22 06:51:01 | 40561 | SN5-EC-460210/INV04 | Locked, Disconnected, No Data Collected | 1:LogOnly | 0.000000 | 2
Communication | 2025-08-21 19:34:04 | 2025-08-22 00:05:57 | 16312 | SN5-EC-460210/LOGGER01 | Logger is offline | 7:Critical | 1 | 2
Event | 2025-08-21 19:30:00 | 2025-08-22 07:10:01 | 42001 | SN5-EC-460210/INV04 | Standby | 1:LogOnly | 1 | 2
Event | 2025-08-21 19:25:00 | 2025-08-22 07:05:01 | 42001 | SN5-EC-460210/INV01 | Standby | 1:LogOnly | 1 | 2
Event | 2025-08-21 19:25:00 | 2025-08-22 07:05:01 | 42001 | SN5-EC-460210/INV02 | Standby | 1:LogOnly | 1 | 2
Event | 2025-08-21 19:20:00 | 2025-08-22 07:10:01 | 42601 | SN5-EC-460210/INV05 | Standby | 1:LogOnly | 1 | 2
Equipment | 2025-08-21 19:20:00 | 2025-08-21 19:36:01 | 961 | SN5-EC-460210/PVDB0001 | Power Factor is out of Range. Possible wiring issues | 3:Minor | 0.090000 | 2
Event | 2025-08-21 19:15:00 | 2025-08-22 07:10:01 | 42901 | SN5-EC-460210/INV03 | Standby | 1:LogOnly | 1 | 2
Data | 2025-08-21 18:55:00 | 2025-08-22 07:21:01 | 44761 | SN5-EC-460210/INV01 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 89.69 | 2
Data | 2025-08-21 18:50:00 | 2025-08-22 07:36:01 | 45961 | SN5-EC-460210/INV04 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 86.43 | 2
Data | 2025-08-21 18:50:00 | 2025-08-22 07:26:01 | 45361 | SN5-EC-460210/INV03 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 88.83 | 2
Data | 2025-08-21 18:50:00 | 2025-08-22 07:26:01 | 45361 | SN5-EC-460210/INV02 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 89.74 | 2
Data | 2025-08-21 18:45:00 | 2025-08-22 07:51:01 | 47161 | SN5-EC-460210/INV05 | DC Conversion Efficiency is lower than 60% | 3:Minor | 85.89 | 2
制表： |  |  | 审核： |  |  | 批准：