## Sheet1
报表标题
报表副标题
[6 empty] | 打印日期： |  | 2025-08-28 11:38
Category | Occurred Time | Completed Time | Duration | Source | Alarm Message | Level | Current Value | Actions
Equipment | 2025-08-28 06:45:00 | 2025-08-28 07:11:01 | 1561 | SN5-EC-460210/PVDB0001 | Power Factor is out of Range. Possible wiring issues | 3:Minor | 0.030000 | 2
Event | 2025-08-27 19:35:00 | 2025-08-28 06:46:01 | 40261 | SN5-EC-460210/INV05 | Locked, Disconnected, No Data Collected | 1:LogOnly | 0.000000 | 2
Event | 2025-08-27 19:35:00 | 2025-08-28 06:51:01 | 40561 | SN5-EC-460210/INV03 | Locked, Disconnected, No Data Collected | 1:LogOnly | 0.000000 | 2
Event | 2025-08-27 19:35:00 | 2025-08-28 06:46:01 | 40261 | SN5-EC-460210/INV02 | Locked, Disconnected, No Data Collected | 1:LogOnly | 0.000000 | 2
Event | 2025-08-27 19:35:00 | 2025-08-28 06:46:01 | 40261 | SN5-EC-460210/INV01 | Locked, Disconnected, No Data Collected | 1:LogOnly | 0.000000 | 2
Communication | 2025-08-27 19:35:12 | 2025-08-28 00:06:23 | 16270 | SN5-EC-460210/LOGGER01 | Logger is offline | 7:Critical | 1 | 2
Event | 2025-08-27 19:30:00 | 2025-08-28 06:51:01 | 40861 | SN5-EC-460210/INV04 | Locked, Disconnected, No Data Collected | 1:LogOnly | 0.000000 | 2
Event | 2025-08-27 19:25:00 | 2025-08-28 07:10:01 | 42301 | SN5-EC-460210/INV02 | Standby | 1:LogOnly | 1 | 2
Event | 2025-08-27 19:25:00 | 2025-08-28 07:10:01 | 42301 | SN5-EC-460210/INV01 | Standby | 1:LogOnly | 1 | 2
Event | 2025-08-27 19:20:00 | 2025-08-28 07:10:01 | 42601 | SN5-EC-460210/INV04 | Standby | 1:LogOnly | 1 | 2
制表： |  |  | 审核： |  |  | 批准：